宝鸡市生态环境局
      责令改正违法行为决定书（存根）
陕C环罚责[2020]37号     

宝鸡瑞盛水务有限公司：

社会信用代码：916103225869981294

地址：凤翔县城关镇瓦窑头村
法定代表人：王伟
我局于2020年8月6日对你单位进行了检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

污水排放口在线COD量程为0-1000mg/l,未按照2020年3月24日已实施的《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）的要求设置。
以上事实，有现场检查笔录、调查询问笔录等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三之规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二款之规定，现责令你单位完成：

2020年9月20日前对在线设施量程问题进行整改，确保联网，且达标排放。
    我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督。如你单位拒不改正上述环境违法行为，逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

    你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向陕西省生态环境厅或者宝鸡市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月内向金台区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请金台区人民法院强制执行。

                                    宝鸡市生态环境局

                                    2020年8月11日
宝鸡市生态环境局
责令改正违法行为决定书

陕C环罚责[2020]37号     

宝鸡瑞盛水务有限公司：

社会信用代码：916103225869981294

地址：凤翔县城关镇瓦窑头村
法定代表人：王伟
我局于2020年8月6日对你单位进行了检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

污水排放口在线COD量程为0-1000mg/l,未按照2020年3月24日已实施的《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）的要求设置。
以上事实，有现场检查笔录、调查询问笔录等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三之规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二款之规定，现责令你单位完成：

2020年9月20日前对在线设施量程问题进行整改，确保联网，且达标排放。
    我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督。如你单位拒不改正上述环境违法行为，逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

    你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向陕西省生态环境厅或者宝鸡市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月内向金台区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请金台区人民法院强制执行。

                                    宝鸡市生态环境局

                                    2020年8月11日
