2014年第1季度环境质量状况

1.水环境质量

1.1地表水
我站对市辖区内地表水9个断面进行常规监测，按地表水环境质量标准（GB3838-2002）衡量。
一季度各河流断面监测结果均达到相应水质功能区标准，各断面地表水质达标。
1.2饮用水源地水质状况
我站对市区饮用水源地益门桥、冯家山水库出水口进行水质监测。按地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准衡量。
一季度对饮用水源地进行了3次水质监测，监测结果均符合标准。
1.3 全国重点流域卧龙寺断面水质状况
国控断面（魏家堡、黄牛铺）进行了每月一次水质监测，按地表水环境质量标准（GB3838-2002）评价。
一季度国控断面，魏家堡断面水质符合Ⅲ类水质标准，黄牛铺断面水质符合Ⅱ类水质标准。
1.4 千河流域水质状况

一季度我站于2月对千河所设的四个断面进行了枯水期监测，依据地表水环境质量标准(GB3838-2002)和生活饮用水标准，千河四个监测断面中段家峡水库出水口断面的氨氮、高锰酸盐指数、大肠菌群等指标超Ⅰ类水质功能区标准,水质已下降为Ⅲ类；千陇交界和千河公路桥断面达到Ⅲ水质功能区标准，冯家山水库出水口水质达到Ⅱ类功能区标准。
1.5 小韦河流域水质状况

一季度在对小韦河流域三个断面进行的三次市区水体污染补偿考核断面监测中，依据地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类标准衡量，全流域水质均为超标水质，与去年同期相比，水体污染程度有所加重。见下表。

2014年小韦河一季度水质监测统计表         单位：mg/l(pH除外)
	断面

项目
	测  值  范  围
	流域均值
	Ⅲ类水质

评价标准

	
	五二三厂
	漳家沟
	杏林
	2013年

1季度
	2014年

1季度
	

	COD
	2013年1季度
	12--21
	14--20
	17—43
	21
	20
	20

	
	2014年1季度
	11--15
	11--22
	25—42
	
	
	20

	氨氮
	2013年1季度
	0.569—1.675
	4.444—7.199
	4.180—6.256
	3.887
	13.20
	1.0

	
	2014年1季度
	4.559—30.52
	13.76—21.02
	4.559—6.503
	
	
	1.0


1.6 各出境断面水质状况

一季度对三次市区水体污染补偿考核断面监测中，太白河、嘉陵江、红岩河出境断面水质，依据地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类标准衡量，出境水质良好，各指标全部达标。

1
2

